Załącznik Nr 1

Sieć wodociągowa z przyłączami

w m. Stok Lacki Folwark ul. Stefaniuka

Sieć wodociągowa: PCV Ø 110 mm – 744,0 mb             wartość   67.029,42 zł. –  67.000,00 zł

Przyłącza wodociągowe :PE Ø40 mm -152,0 mb/18 szt  wartość  51.786,15 zł –  52.000,00 zł

OGÓŁEM        wartość 118.815,57 zł –119.000,00 zł

| L.p | Nazwisko i imię | Nr ewid. działki | Średnica Ø mm | Długość mb | Wartość zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łęczycki Jerzy i Alina | 190/1 | 40 | 3,0 | 2850,00 | ze studnią wodomierzową |
| 2 | Kłos Artur i Elżbieta | 190/2 | 40 | 3,0 | 2850,00 | ze studnią wodomierzową |
| 3 | Kłos Artur i Elżbieta | 190/3 | 40 | 3,0 | 2850,00 | ze studnią wodomierzową |
| 4 | Staręga Jadwiga | 198 | 40 | 12,5 | 4250,00 | ze studnią wodomierzową |
| 5 | Staręga Jadwiga | 198 | 40 | 12,5 | 4250,00 | ze studnią wodomierzową |
| 6 | Żylak Michał Bernarda | 190/4 | 40 | 14,0 | 2500,00 |  |
| 7 | Przeździak Helena | 190/5 | 40 | 3,0 | 2850,00 | ze studnią wodomierzową |
| 8 | Przesmycki Sławomir i Dorota | 190/6 | 40 | 12,0 | 2210,00 |  |
| 9 | Rusinek Jarosław i Wiesława | 196/3 | 40 | 8,5 | 1700,00 |  |
| 10 | Pióro Alicja i Artur | 196/10 | 40 | 3,0 | 2850,00 | ze studnią wodomierzową |
| 11 | Karaszewski Jacek i Aneta | 204/19 | 40 | 15,5 | 4700.00 | ze studnią wodomierzową |
| 12 | Jarosz Andrzej i Małgorzata | 204/3 | 40 | 5,0 | 3150,00 | ze studnią wodomierzową |
| 13 | Radzikowski Julian i Agnieszka | 204/9 | 40 | 10,5 | 3950,00 | ze studnią wodomierzową |
| 14 | Urban Tomasz i Beata | 204/4 | 40 | 5,0 | 3150,00 | ze studnią wodomierzową |
| 15 | Izdebski Mirosław i Agnieszka | 204/10 | 40 | 13,5 | 2450,00 |  |
| 16 | Grabowska Dorota i Andrzej | 197/2 | 40 | 8,0 | 1630,00 |  |
| 17 | Grzegrzółka Zbigniew i Urszula | 224/5 | 40 | 13,0 | 2360,00 |  |
| 18 | Miodunki Krzysztof i Jolanta | 224/4 | 40 | 7,0 | 1450,00 |  |
| R a z e m |  |  |  | 152,0 | 52.000,00 |  |