Załącznik Nr 3

Sieć wodociągowa z przyłączami

w m. Chodów ul. Jaśminowa

Sieć wodociągowa: PCV Ø 90 mm - 200 mb                  wartość  37.452,95 zł - 37.000,00 zł

Przyłącza wodociągowe :PE Ø40 mm -73  mb/6 szt      wartość 13.654,48 zł  -14.000,00 zł

OGÓŁEM                  wartość 51.107,43 zł - 51.000,00 zł

| L.p | Nazwisko i imię | Nr ewid. działki | Średnica Ø mm | Długość mb | Wartość zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyczółkowski Mariusz | 334/16 | 40 | 13,0 | 3150,00 | ze studnią wodomierzową |
| 2 | Okoń Radosław | 334/15 | 40 | 7,0 | 2800,00 | ze studnią wodomierzową |
| 3 | Radzikowska Agnieszka | 334/14 | 40 | 18,0 | 1900,00 |  |
| 4 | Płochocki Antoni | 334/13 | 40 | 10,0 | 1450,00 |  |
| 5 | Pieńkowski Wiesław | 334/10 | 40 | 11,0 | 3000,00 | ze studnią wodomierzową |
| 6 | Łęczycki Zbigniew | 315 | 40 | 11,0 | 1500,00 |  |
| 7 | Szadkowski Dariusz | 334/6 | 40 | 1.5 | 100,00 | przełączenie |
| 8 |  | 334/8 | 40 | 1.,5 | 100,00 | przełączenie |
| R a z e m |  |  |  | 73,0 | 14.000,00 |  |