Załącznik Nr 4

Sieć wodociągowa z przyłączami

w m. Nowe Iganie ul. Zwycięzców

Sieć wodociągowa: PE Ø 110 mm – 262,0 mb               wartość 49625,32 zł – 50.000,00 zł

Przyłącza wodociągowe :PE Ø40 mm -159,0 mb/8 szt  wartość 25040,30 zł – 25.000,00 zł

OGÓŁEM                               wartość 74665,62 zł – 75.000,00 zł

| L.p | Nazwisko i imię | Nr ewid. działki | Średnica Ø mm | Długość mb | Wartość zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieczyporuk Małgorzata | 607/3 | 40 | 13,0 | 3820,00 | ze studnią wodomierzową |
| 2 | Jasińska Magdalena | 606/6 | 40 | 20,0 | 2020,00 |  |
| 3 | Pluta Krzysztof | 606/8 | 40 | 4,0 | 3300,00 | ze studnią wodomierzową |
| 4 | Polak Krzysztof | 610/2 | 40 | 12,0 | 3750,00 | ze studnią wodomierzową |
| 5 | Ciok Wiesław | 610/18 | 40 | 30,0 | 2630,00 |  |
| 6 | Wojnicka-Lach Beata | 610/21 | 40 | 30,0 | 2630,00 |  |
| 7 | Tchórzewski Artur | 610/22 | 40 | 46,5 | 3600,00 |  |
| 8 | Dmowski Jerzy | 610/24 | 40 | 3,5 | 3250,00 | ze studnią wodomierzową |
| R a z e m |  |  |  | 159,0 | 25000,00 |  |